附2-项目需求（DR设备故障排查与维修虚拟仿真教学系统）
	规格参数
	数量

	一、客户端
1）总体要求
1.能够满足医学影像技术、医学影像学等专业对DR设备常见故障的学习和理解，并满足教学实训工作需要。
2.系统采用B/S（浏览器/服务器）架构、C/S（客户端/服务器）架构和混合架构开发，支持多种浏览器访问，同时支持PC式、桌面式、移动端、沉浸式互动方式。
3.服务器端要求支持Windows、Linux、Unix等平台。
4.系统内的所有物品要求以三维（3D）形式展现并可以实时交互，采用Maya、3ds max、Zbrush建模，采用Unity开发。
5.具备教学模式，要求教学模式有相关提示和引导。
6.具备练习模式，要求练习模式无相关提示和引导，可以自由化操作，并反馈操作结果。
7.具备考试模式，要求考试模式无相关提示和引导，可以自由化操作，并反馈操作成绩。
8.采用第一人称视角的形式，通过按键控制人物自主移动，滑动鼠标控制视角旋转。
★2）技术要求
1.真实还原DR设备细节和当下主流厂家新款DR结构和检查环境。沉浸式三维操作，用户可在虚拟环境中拆解、组装、维护各个部件。
2.采用故障触发式设计，完整地模拟设备的正常操作流程，在设备操作流程中触发DR设备故障，模拟故障发生的时机、触发条件及具体
[bookmark: _GoBack]3.DR故障场景丰富，覆盖全面。覆盖机械系统、电气系统、软件系统、辅助系统、关键部件多种常见故障的诊断与排查，分类清晰，尽可能贴近临床真实情况。
4.具备软件基础设施常见故障类型。
5.图像处理常见故障类型。
6.系统考核模式支持学生自主完成故障排查与处理，可以自动记录学生操作轨迹，支持教师针对个人或集体薄弱环节进行强化训练，实现精准教学。
二、服务器端
1.档案管理
档案管理包括：部门管理、教师管理、班级管理、学生管理。
可以按照不同角色查看用户档案数据，提供条件筛选、数据查询功能。
可以通过PC、手机登录服务器端，对用户档案数据进行增删改查操作。
可以通过模板批量导入部门、教师、班级、学生的数据。
可以导出部门、教师、班级、学生的数据。
可以对系统角色进行增删改查操作，提供不同的角色和数据权限，从而配置不同的操作功能。
考试练习
考试练习包括：考试管理、练习管理、考试统计大数据、练习统计大数据。
可以按照难度、分类、专业、题型等方式增删改查考试试题和练习题。
可以通过模板批量导入试题。
支持单选、多选、判断、填空、简答、论述、阅片、仿真等多种题型。
可以导出题库的题目。
可以管理考试的试卷、时间、考试对象、考试方式、考试分数、及格分数等参数，支持随机出题、固定出题、混合出题等多种出题方式。
可以发布考试和试卷信息，设置考试范围、人数、最高分、最低分等参数。
支持系统自动评分、手动评分、混合评分等多种评分方式，支持成绩自动计算，支持成绩、考试数据增删改查。
支持按照用户活跃度、注册数量统计用户考试练习信息。
支持按照班级、考试场次、人数分析考试数据，统计人数、及格人数、及格率、排名等信息。
按照要求导出不同统计图表。
仿真管理
仿真管理包括：仿真名称管理、仿真介绍管理、仿真对话管理、仿真知识点管理、仿真其他设置。
仿真题库
仿真题库包括：题库管理、题库分类。
系统管理
系统管理包括：广告管理、日志管理、数据库管理。

注：具体可按照各单位实际产品进行响应，★为必要满足参数
最终项目需求以招标文件为准！
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