[bookmark: _GoBack]新媒体全域电商运营中心建设工程
项目需求及技术要求
一、项目概况
本项目位于辽宁何氏医学院眼视光学院1楼。该区域原为书店与教师办公室，空间为大开间格局，无隔音分隔、缺少电商直播专用功能房间，无法满足新媒体直播声学隔离与产教融合业务使用需求。本次改造拆除原有内部隔墙，重新规划空间，将大空间新建隔音隔墙打造5间独立隔音直播间，配套隔音门、天花板隔音构造，并完成弱电网络预埋布线。项目建成后将作为新媒体全域电商运营中心，承担眼产业集团的产品直播、短视频内容生产、团队办公、项目研讨及产教融合实训功能。
二、施工范围及主要内容
本项目招标范围为眼视光学院 1 楼新媒体全域电商运营中心室内改造工程，包含原有室内非承重墙体拆除、建筑垃圾清运；室内新建隔墙施工，其中直播间区域设置隔音隔墙、隔音门、天花隔音降噪系统，打造 5 间独立直播间；全区域弱电管线预埋、超五类网络布线、信息点位及面板安装。工程包含材料采购、加工制作、运输、现场安装、腻子乳胶漆饰面、成品保护、现场清理、竣工验收及质保服务。
主要施工内容包括但不限于拆除工程、隔墙工程、门窗工程、地面工程、 天棚工程、电气工程、弱电工程等，具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。
三、技术及质量标准
1. 执行以下国家现行标准规范：
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021；
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012；
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；
《低压配电设计规范》GB 50054-2011；
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013。
2. 主要材料的质量标准及技术要求，详见工程量清单（附件）项目特征描述；清单中注明品牌的材料设备，按清单注明品牌执行。
四、验收标准
按上述国家现行标准规范及工程量清单（附件）项目特征要求验收合格，包括但不限于《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013。
五、工期要求
工期：10日历天，具体开竣工时间以合同约定为准。
六、质保要求
工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。
七、变更与签证
变更及现场签证按学校制度执行。
八、其他交易条件
安全文明施工、成品保护、垃圾清运等费用包含在报价清单内，结算时不另行计取。
九、评审方法
经评审的最低投标价法。
10、 付款方式
工程竣工验收通过结合同额95%，质保金5%。


